| Наименование работ | Показатели качества, контролируемые при сертификации |  | Обозначение технических нормативных правовых актов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на производство работ |  | на методы испытания |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |
| Лакокрасочные, комбинированные лакокрасочные покрытия | Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия |  | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 5.5 | СТБ 1684-2006, п. 6.4 СТБ ГОСТ Р 51694- 2001 |  |  |
|  | Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий |  | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 5.6 | СТБ 1684-2006, п. 6.5 |  |  |
|  | Внешний вид покрытия |  | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 5.8 | СТБ 1684-2006, п. 6.9 |  |  |
|  | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью |  | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 5.7 | СТБ 1684-2006, п.6.11 |  |  |
| Мастичные, шпатлевочные и наливные полимерные покрытия | Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия |  | ТКП 45-5.09-33-2006, п.п. 6.7, 6.8, 6.9 | СТБ 1684-2006, п. 6.4 СТБ ГОСТ Р 51694-2001 |  |  |
|  | Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий |  | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 6.10 | СТБ 1684-2006, п. 6.5 |  |  |
|  | Внешний вид покрытия |  | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 6.13 | СТБ 1684-2006, п. 6.9 |  |  |
|  | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью |  | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 6.14 | СТБ 1684-2006, п. 6.11 |  |  |
| Покрытия гуммировочные | Количество слоев грунтовочных и гуммировочных покрытий |  | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 7.1.1 | СТБ 1684-2006, п. 7.2 |  |  |
|  | Внешний вид покрытия |  | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 7.1.2 | СТБ 1684-2006, п. 7.6 |  |  |
|  | Полнота отвердения покрытия (для жидких резиновых смесей) |  | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 7.1.3 | СТБ 1684-2006, п. 7.8 |  |  |
|  | Сцепление покрытия с защищаемой поверхностью |  | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 7.1.4 | СТБ 1684-2006, п. 7.9 |  |  |
| Металлизационные, комбинированные металлизационные покрытия | Толщина отдельного слоя и общая толщина покрытия |  | ТКП 45-5.09-33-2006, п.п. 9.5, 9.6 | СТБ 1684-2006, п. 8.3 |  |  |
|  | Внешний вид покрытия |  | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 9.8, табл. 5 | СТБ 1684-2006, п. 8.4 |  |  |
|  | Прочность сцепления покрытия с защищаемой поверхностью |  | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 9.7 | СТБ 1684-2006, п. 8.5 |  |  |
| Оклеечные покрытия | Толщина слоев оклеечного материала в покрытии и швах |  | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 8.17 | СТБ 1684-2006, п. 10.11 |  |  |
|  | Внешний вид покрытия |  | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 8.17 | СТБ 1684-2006, п. 10.12 |  |  |
| Облицовочные и футеровочные покрытия | Ширина швов |  | ТКП 45-5.09-33-2006, п.п. 10.8, 10.9 табл. 6 и 7, п. 10.19 | СТБ 1684-2006, п. 11.7 |  |  |
|  | Полнота заполнения и размеры швов |  | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 10.18 | СТБ 1684-2006, п. 11.8 |  |  |
|  | Внешний вид покрытия |  | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 10.18 | СТБ 1684-2006, п. 11.12 |  |  |
|  | Ровность покрытия |  | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 10.20 | СТБ 1684-2006, п. 11.13 |  |  |
|  | Величина перепада между смежными элементами покрытия |  | ТКП 45-5.09-33-2006, п. 10.21 | СТБ 1684-2006, п. 11.14 |  |  |
| Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных |  |  |  |  |  |  |
| Сооружение земляного полотна | Степень уплотнения грунта земляного полотна |  | ТКП 45-3.02-7-2005, п. 6.10 | СТБ 1685-2006, п.5.7 |  |  |
| Установка бортового камня | Прямолинейность установки бортового камня |  | ТКП 45-3.02-7-2005, п. 4.8 | СТБ 1685-2006, п.7.3 |  |  |
|  | Соответствие высотных отметок бортового камня |  | ТКП 45-3.02-7-2005, п. 4.8 | СТБ 1685-2006, п.7.4 |  |  |
|  | Перепад высот смежных элементов |  | ТКП 45-3.02-7-2005, п.4.8 | СТБ 1685-2006, п.7.5 |  |  |
| Укладка плит | Перепад высот между смежными элементами |  | ТКП 45-3.02-7-2005, п. 4.9 | СТБ 1685-2006, п. 8.2.1 |  |  |
|  | Размер шва между смежными сборными элементами |  | ТКП 45-3.02-7-2005, п. 4.9 | СТБ 1685-2006, п. 8.2.2 |  |  |
|  | Размер шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню и цоколю здания, сооружения |  | ТКП 45-3.02-7-2005, п. 4.9 | СТБ 1685-2006, п. 8.2.3 |  |  |
|  | Ровность сборного покрытия (величина просветов между поверхностью сборного покрытия и контрольной рейкой 3 м) |  | ТКП 45-3.02-7-2005, п. 4.9 | СТБ 1685-2006, п. 8.2.5 |  |  |
|  | Искривление линий швов между плитами тротуарными |  | ТКП 45-3.02-7-2005, п. 4.9 | СТБ 1685-2006, п. 8.2.6 |  |  |
| Устройство изоляционных покрытий |  |  |  |  |  |  |
| Устройство гидроизоляции из рулонных материа лов | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев с основанием и между собой |  | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 5.12 | СТБ 1846-2008, п. 7.7 |  |  |
|  | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 5.13 | СТБ 1846-2008, п. 7.8 |  |  |
| Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной) | Величина нахлестки армирующего материала |  | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 6.4 | СТБ 1846-2008, п. 8.4 |  |  |
|  | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 6.11 | СТБ 1846-2008, п. 8.6 |  |  |
|  | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляции с основанием |  | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 6.9 | СТБ 1846-2008, п. 8.7 |  |  |
| Устройство гидроизоляции из металлических листов | Внешний вид сварных швов |  | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 8.4 | СТБ 1846-2008, п. 10.3 |  |  |
|  | Соответствие качества сварных швов требованиям ТНПА и проектной документации |  | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 8.5 | СТБ 1846-2008, п. 10.4 |  |  |
| Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции | - Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции от проектного значения |  | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 7.2 | СТБ 1846-2008, п. 9.2 |  |  |
|  | Отклонение поверхности гидроизоляции от: вертикальности, горизонтальности, заданного уклона |  | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 7.9 | СТБ 1846-2008, п.п. 9.6, 9.7, 9.8 |  |  |
|  | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 7.11 | СТБ 1846-2008, п. 9.10 |  |  |
| Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов | - Соответствие способа соединения листовых материалов проектной документации и требованиям ТНПА |  | ТКП 45-5.08-75-2007, п.п. 9.1, 9.2, 9.3 | СТБ 1846-2008, п. 11.5 |  |  |
|  | Сцепление листовых материалов с основанием |  | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 9.8 | СТБ 1846-2008, п. 11.6 |  |  |
|  | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 9.5 | СТБ 1846-2008, п. 11.10 |  |  |
| Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | Величина нахлестки плит тепло- и звукоизоляции |  | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 13.5 | СТБ 1846-2008, п. 17.4 |  |  |
|  | Отклонение поверхности тепло- и звукоизоляции от: заданного уклона, вертикальности, горизонтальности |  | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 13.11 | СТБ 1846-2008, п.п. 17.10, 17.11, 17.12 |  |  |
|  | Внешний вид поверхности тепло- и звукоизоляции |  | ТКП 45-5.08-75-2007, п. 13.10 | СТБ 1846-2008, п. 17.13 |  |  |
| Монтаж наружных сетей и сооружений |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации | Испытания на прочность и герметичность смонтированного трубопровода водоснабжения |  | ТКП 45-4.01-29-2006, п. 17.3 ТКП 45-4.01-272-2012, п. 11.1 | СТБ 2072-2010, п. 15 |  |  |
|  | Испытания на прочность и герметичность смонтированного трубопровода канализации |  | ТКП 45-4.01-29-2006, п. 17.3 ТКП 45-4.01-272-2012, п. 11.1 | СТБ 2072-2010, п. 16 |  |  |